	Башҡортостан Республикаһы Балтас районы 
муниципаль районының 
Бо46ан ауыл советы 
ауыл хакими2те

	[image: image1.jpg]



	Администрация

 сельского поселения 
Богдановский сельсовет
муниципального района
Балтачевский район
Республики Башкортостан



​​​​​​​​​​​​​​​
         ?АРАР                         
                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     02  август  2016 й.                                   №29                        02  августа  2016 г.   
Об утверждении «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ст.З Устава сельского поселения Богдановский  сельсовет, Федеральной целевой программой «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы», Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, в целях предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям, улучшения состояния окружающей среды, экологической безопасности, создания благоприятных условий для проживания людей, повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2016- 2025 гг.».

2. Финансирование Программы, начиная с 2016 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Богдановский сельсовет





                Ф.М. Султанова
ПРОГРАММА

 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан
на 2016 – 2025 годы»

д. Старотимкино

2016 год

Паспорт

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан 

на период 2016-2025 гг.

	Наименование программы
	- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский  сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 гг.;

	Основание для разработки Программы
	- Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.»

- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

	Заказчик Программы
	-  Администрация сельского поселения Богдановский  сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан;

	Разработчик Программы 
	- отдел жизнеобеспечения, архитектуры, строительства, ГО и ЧС Администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан;  

	Исполнители Программы
	- Администрация сельского поселения Богдановский  сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

	Цели Программы 
	Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский  сельсовет. 

Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. 

Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. 

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

	Задачи Программы 


	- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных  услуг;

- Программное управление энерго- и  ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммуналь​ной инфраструктуры муниципального образования;

-Обеспечение сбалансированности интересов субъектов комму​нальной инфраструктуры и потребителей.

	Срок реализации Программы


	- Реализация программы планируется на 2016-2025 годы, в том числе по этапам:

1-й этап   2016 год;

2-й этап  2017-2020 годы;

3-й этап  2021-2025 годы;

	Источники финансирования Программы
	- Финансирование Программой осуществляется за счет средств  республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников;

- Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год.

	Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы


	1. Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; 

2. Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; 

3. Повышение качества обслуживания населения; 

4. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; 

5. Создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения, обеспечение питьевой водой; 

6. Приемка объектов в эксплуатацию; 

7. Наличие уличного освещения в населенных пунктах; 

8. Сбор и вывоз ТБО; 

9. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский  сельсовет, снижение эксплуатационных затрат; 

10. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; 

11. Развитие водоснабжения и водоотведения: 

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 

- повышение экологической безопасности; 

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; 

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 

12. Утилизация твердых бытовых отходов: 

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения Богдановский  сельсовет; 

- улучшение экологической обстановки в сельском поселении Богдановский  сельсовет 

	Контроль за исполнением Программы


	Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок  возлагается на структуру по строительству и ЖКХ Администрации муниципального района Балтачевский район, администрацию сельского поселения Богдановский  сельсовет.  


1. Введение

       Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения Богдановский  сельсовет муниципального района Балтачевский район.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

            Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский  сельсовет  на 2016-2025 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

            Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

2. Цели и задачи


Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Богдановский  сельсовет муниципального района Балтачевский район является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
      Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципального образования.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

       В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

· перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

· срок реализации мероприятий;

· финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика сельского поселения Богдановский  сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан
Сельское поселение Богдановский сельсовет основан в 1918 году, расположен на юго-восточной части Балтачевского района Республики Башкортостан и граничит с СП Нижнекарышевский, Староянбаевский, Кундашлинский сельсоветы и Мишкинским районом.  Национальный состав:  татары, башкиры, русские.

 В состав поселения входят два населенных пункта: д. Старотимкино, с. Богданово.

Административный центр поселения, д. Старотимкино, расположен в 21 км к северо-востоку от с. Старобалтачево.

Площадь  сельского поселения – 9330 га.

Состав сельского поселения, численность населения  и число домохозяйств:
	№

п/п
	деревня
	Кол-во населения
	Кол-во домохозяйств
	Количество работающих
	Количество пенсионеров
	Количество до 

14 лет
	Количество от 15

до 24 лет

	1. 
	д.Старотимкино
	426 чел.   
	149
	204
	109
	72
	40

	2. 
	с. Богданово
	344
	115
	146
	101
	53
	45

	
	итого
	770
	264
	350
	210
	125
	85


Климат на территории СП Богдановский  сельсовет умеренно континентальный, зона смешанных лесов.

Растительность: смешанные леса с преобладанием осины, березы, липы, дуба, клена. Из хвойных - сосна, ель.

Водоемы: на территории расположено озеро Зуркуль. Животный мир: преобладают заяц, лиса, лось, кабан, ондатра, бобры, водяная крыса.

Наличие производственных и социальных объектов
На территории СП Богдановский  сельсовет действует сельскохозяйственное предприятие. 


Развита сеть предприятий розничной и оптовой торговли. Действуют 2 мечети.


Жилищный фонд сельского поселения Богдановский  сельсовет  складывается  из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. 

Жилой фонд обеспечен:  

- системами водоснабжения на 60 %, 

- электроснабжения на 100 %,
- газоснабжения 90%  

- сети  канализации отсутствуют. 

      Уличная сеть имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 12 до 15 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют грунтовое покрытие. 

      Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта – 13,034 км.
3 Демографическая ситуация.

Прогноз динамики численности населения

Демографическая  ситуация оценивается как благополучная. Анализ дальнейшего развития свидетельствует о положительных тенденциях в демографических процессах. В сельском поселении наблюдается естественная убыль населения, уровень смертности остается неизменным.

4. Система электроснабжения и газоснабжения
В деревнях проведено сетевое электричество.

В обеих деревнях  имеетсягазопровод.

В обеих деревнях частично имеется вопровод.







