	Башҡортостан Республикаһы Балтас районы 
муниципаль районының 
Бо46ан ауыл советы 
ауыл хакими2те

	[image: image1.jpg]



	Администрация

 сельского поселения 
Богдановский сельсовет
муниципального района
Балтачевский район
Республики Башкортостан



​​​​​​​​​​​​​​​
?АРАР                         
                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраль 2023й.                                  №11                                15 февраля 2023г.
Об утверждении муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2023-2030 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204, Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям, улучшения состояния окружающей среды, экологической безопасности, создания благоприятных условий для проживания людей, в связи с необходимостью развития и поддержки сферы коммунальной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения администрация сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2023-2030 годы".
2. Администрации сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на очередной финансовый год.
3. Установить, что в ходе реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2023-2030 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке, с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения.

4. Признать утратившим силу Постановление главы сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан от 02.08.2016 года №29  "Об утверждении «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 гг.».

5. Настоящее постановление обнародовать в здании Администрации сельского поселения и  разместить в сети общего доступа «Интернет» на сайте сельского поселения Богдановский сельсовет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Богдановский сельсовет:






      Л.Т. Рамазанова
Приложение 

 к постановлению сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан №11 от 15 февраля 2023г.

Программа

"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский сельсовет

муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

на 2023-2030 гг."
Паспорт программы

	Наименование 
Программы
	Программа "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2023-2030 гг. "далее - Программа).

	Основание 
для разработки Программы
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Заказчик Программы
	Администрация сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

	Исполнители Программы
	Администрация сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

	Цель и задачи реализации Программы 
	Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на период 2023-2025гг. и в перспективе до 2030г.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Первый этап (2023-2025гг.) - на основе опыта предыдущего этапа широкомасштабное выполнение адресной Программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

Второй этап (2025-2030гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства.

	Основные мероприятия Программы
	· поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

· модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; 

· расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и утилизации ТБО в населенных пунктах сельского поселения;

· оптимизация существующих схем водоснабжения и  электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий;

· приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах.

	Финансовое обеспечение

Программы
	- Финансирование Программой осуществляется за счет средств  республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников;

- Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	К 2030 году ожидается достижение следующих результатов:

- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении.

- снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением.
- повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета.
- создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения;
- обеспечение устойчивости и надежности системы коммунальной инфраструктуры поселения;
- рациональное использование природных ресурсов.

В сфере водоснабжения:
- развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды;

- строительство новых и реконструкция старых водопроводных сетей;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

В сфере газификации:

- завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям.
В сфере электроснабжения:

- содержание сетей наружного освещения улиц и проездов;

- оснащение приборами учета;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Организация сбора и вывоза ТБО:

-
улучшение экологической обстановки и санитарного

состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация
и последующее уменьшение образования

бытовых отходов;

· обеспечение раздельного сбора мусора.

	Система организации и контроля за исполнением Программы
	Программа реализуется на территории сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан. 

Координатором Программы является Администрация сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан. 

Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса сельского поселения в рамках подготовки и выполнения производственных программ.

Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан будет проводиться ежегодный мониторинг.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством, Совет сельского поселения Богдановский сельсовет в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.


ВВЕДЕНИЕ

   Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан и в соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан (далее - сельское поселение).
   Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТБО) в соответствии с потребностями сельскохозяйственного, промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии сельского поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ. 
   Главным звеном Программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.
Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, отвечает интересам жителей сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств республиканского, районного и местного бюджета и средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

        1. Краткая характеристика сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан
           1.1 Сельское поселение основано в 1918 году, расположено на юго-восточной части Балтачевского района Республики Башкортостан и граничит с СП Нижнекарышевский, Староянбаевский, Кундашлинский сельсоветы и Мишкинским районом.  Национальный состав:  татары, башкиры, русские.
          В состав поселения входят два населенных пункта: д. Старотимкино, с.Богданово.

Административный центр поселения - д. Старотимкино, расположен в 21 км к северо-востоку от села Старобалтачево.


Площадь  сельского поселения – 9330 га.

          По состоянию на 01.01.2023 года зарегистрированное население сельского поселения составляет 777 человек.
         Численность трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста по сельскому поселению - 449 чел. Население в основном работает в ООО "Фрунзе", ООО "Мичуринский", на севере и других регионах по вахтовому также обеспечены рабочими местами в социальных учреждениях села, в ЛПХ. 
         В сельском поселении расположены: МОБУ СОШ д.Старотимкино, детский сад "Акбузат", два фельдшерско-акушерских пункта, один сельский клуб, один сельский дом культуры, одна библиотека и одно отделение почтовой связи.
Климат на территории СП Богдановский сельсовет умеренно континентальный, зона смешанных лесов.

Растительность: смешанные леса с преобладанием осины, березы, липы, дуба, клена. Из хвойных - сосна, ель.

Водоемы: на территории расположено озеро Зуркуль. Животный мир: преобладают заяц, лиса, лось, кабан, ондатра, бобры, водяная крыса.

1.2 Наличие производственных и социальных объектов
На территории сельского поселения действует сельскохозяйственное предприятие. 


Развита сеть предприятий розничной и оптовой торговли. Действуют 2 мечети.


Жилищный фонд сельского поселения Богдановский  сельсовет  складывается  из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. 

Жилой фонд обеспечен:  

- системами водоснабжения на 60 %, 

- электроснабжения на 100 %,
- газоснабжения 90% .
- сети  канализации отсутствуют. 

      Уличная сеть имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 12 до 15 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют грунтовое покрытие. 

      Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта – 13,034 км.

1.3.Территориальное планирование

  В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории сельского поселения является Правила землепользования и застройки 2017года.

2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

 2.1. Водоснабжение

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению Программы на период 2023-2030 гг. являются:

- обеспечение населения качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

- рациональное использование водных ресурсов.

- защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводного хозяйства, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы. Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан являются подземные воды из скважины: д.Старотимкино - 2 скважины, с.Богданово - 1 скважина. Имеются частные колодцы и природные родники. Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Водопровод с. Богданово протяженностью 4,9 км 1998 года постройки, из полиэтиленовых труб. Забор воды осуществляется из артезианского колодца  глубиной 60 м. Диаметр колодца 200 мм., пробурено в 1967 году. Башня типа  «Рожновского», установлена в 1998 году, не утеплена, расположена на юго-западной стороне от села, объем башни 50 куб.м. Поставка воды осуществляется для нужд населения с. Богданово и МТФ ООО «Фрунзе». Для технических целей население пользуется прудом и озером «Тугарак куль», который находится в северной части деревни, на расстоянии 800 метров. 

В д. Старотимкино водопровод из металлических труб диаметром 75 мм, введено в эксплуатацию 1993 году, которая обеспечивает водой часть деревни (Кажатау - ул. Чапаева, Салавата, Школьная, Варламова, Зеленая, Молодежная). 

В остальной части деревни (ул. Центральная, Жукова, Фрунзе, Садовая) водопровод из полиэтиленовых труб, диаметром 150,110 и 50 мм 1995 года постройки. Забор воды осуществляется из артезианского колодца из глубины 60 м,  диаметр колодца 200 мм, пробурено в 1967 году. Башня типа «Рожновского», установлена в 1995 году, не утеплена, расположена в восточной стороне деревни, объем башни 50 куб.м. В северной части деревни расположена ул. Набережная, где централизованный водопровод отсутствует, имеется 5 домохозяйств, проживает 10 человек, в 3х подворьях имеется колодцы.

Для технических целей население пользуется прудом «Бозау-куагы» (в восточной стороне) пруд и озеро «Тугарак-кул» (в юго-западной стороне) и родником «Кушчы» (в северной стороне). 

В обоих населенных пунктах водопровод обслуживает  ООО «Россия». В 2010 году было приобретено 2 водонапорные башни объемом по 25 м.куб на средства населения.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено: 
- в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. - растет процент утечек особенно в сетях из металлических трубопроводов; 
 - износ водопроводных сетей составляет 75%, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 25% от объема воды поданной в сеть;

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.                   Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Проблемы водоснабжения сельского поселения - требуется реконструкция и замена сетей водоснабжения почти по всей протяженности. 
Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.
2.2. Электроснабжение

     Система электроснабжения сельского поселения централизованная.
 Основными источниками
электроснабжения
являются распределительные подстанции (РПС). Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения, а также соседние муниципальные образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 35, 10 кВт. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях. В связи с размещением новых объектов жилищного и общественного назначения предусматривается развитие сетей 10 кВт. Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном исполнении. В целом по поселению необходимо предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов. На снижение потребления электроэнергии направлено проведение следующих мероприятий:
- завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий,

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов,

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

2.3. Газоснабжение

Газоснабжение населения   в обоих  населенных пунктах сельского поселения ведется от сетевого природного газа, осуществляется  филиалом ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Бирске Республики Башкортостан. Все населенные пункты сельского поселения газифицированы. 
Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

Требуется догазификация некоторых домов в с.Богданово и в д. Старотимкино по улице Набережная. 

2.4. Обращение с твердо-бытовыми отходами
В соответствии с действующим законодательством несанкционированные свалки ликвидированы. С 2019 г. ТБО с территории сельского поселения вывозит Региональный оператор ООО "Дюртюлимелиоводстрой". В деревнях установлены шесть контейнерных площадок.
3. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

4. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 25,78 млн. рублей.
Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2023-2030 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

7. Оценка эффективности реализации и ожидаемые результаты реализации Программы 
Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить потребление электроресурсов за счет применения более энергоэффективного оборудования.
         Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения приведут к снижению эксплуатационных затрат, устранению причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН - 100%;

- снижение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов на территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации бытовых и прочих отходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Богдановский  сельсовет 

муниципального района Балтачевский район 

Республики Башкортостан  на 2023-2030 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

Богдановский  сельсовет на 2023-2030 годы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Срок реализации


	Сумма (млн. руб.)
	Источник финансирования

	Водоснабжение 

	1
	Подготовка документации, работы по регистрации права собственности существующих водопроводных сетей
	2023
	0,1
	Средства местного бюджета

	2
	Изготовление проектно-сметной документации линии водопровода с.Богданово
	2023-2024
	2
	Бюджеты всех уровней

	3
	Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза проекта линии водопровода д.Старотимкино
	2023-2024
	2,4
	Бюджеты всех уровней

	4
	Проведение строительно-монтажных работ согласно разработанной ПСД по прокладке новых сетей водоснабжения с.Богданово
	2023-2025
	8
	Бюджеты всех уровней

	5
	Проведение строительно-монтажных работ согласно разработанной ПСД по прокладке новых сетей водоснабжения д.Старотимкино
	2023-2025
	8
	Бюджеты всех уровней

	6
	Текущий ремонт водопроводной сети по улице Советская в селе Богданово
	2023
	0,12
	По проекту "Реальные дела" (субсидия из бюджета Республики Башкортостан, средства местного бюджета привлечение внебюджетных средств – население, спонсоры)

	
	ИТОГО:
	
	20,62
	

	Газоснабжение 

	7
	Догазификация домов в с.Богданово и в д.Старотимкино 
	2023-2024
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	

	Электроснабжение

	8
	Ремонт, замена, установка дополнительных светильников уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения
	2023-2030
	  0,5
	Бюджеты всех уровней

	
	ИТОГО:
	
	0,5
	

	Дорожное строительство

	9
	Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в сельской местности не отвечающих нормативным требованиям
	2023-2030
	3,0
	Бюджеты всех уровней

	10
	Ремонт дороги по улице Советской в селе Богданово сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан
	2023
	1,6
	По программе ППМИ (субсидия из бюджета Республики Башкортостан, средства местного бюджета привлечение внебюджетных средств – население, спонсоры)

	
	ИТОГО:
	
	4,6
	

	
	ВСЕГО:
	
	25,78
	








